**关于合肥凌达压缩机有限公司废水总排口在线监测COD数据异常的情况说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 时间 | 污染物名称 | 数据波动情况 | 波动说明 |
| 合肥凌达压缩机有限公司 | 2021年4月4日 | COD | 瞬时值超标 | 经现场联合排查，公司污水处理设施运行正常，设施排水水质经有资质第三方检测单位检测符合排水标准；在线监测第三方运维单位现场排查，排查至在线设备时发现，由于在线设备分析和计算系统错乱，造成瞬时数据异常。对系统进行重新升级后，设备正常运行，经有资质的第三方水质检测单位进行现场取样监测，监测结果为118mg/L,符合排放标准。目前设备运行至今一切正常。 |